## Sablon
No | Cihaz | Nokta Adi | Tip | Adres | Birim | Aciklama
1 | AHU-01 | Supply Fan Run | DI | DI-01 | - | Fan calisma bilgisi
2 | AHU-01 | Supply Air Temp | AI | AI-01 | C | Ufleme sicakligi
3 | AHU-01 | Cooling Valve | AO | AO-01 | % | Sogutma vanasi komutu